## Sheet1
DVORIŠNI SLIVNIK
Nabavka i isporuka BG FILCOTEN spot dvorišnog slivnika, napravljenog od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse) uključuje koficu za mulj, zamku za mirise i izliv DN100. Mrežasta rešetka MW 25/12,5 od nerđajućeg čelika, sa fiksnim zaključavanjem, mogućnost prolaska automobila. Testiran i preporučen od strane IBR (Institut za građevinsku biologiju Rosenheim GmbH). Otpornost na požar klase: A1 prema EN13501-ne zapaljiv; 100% reciklibilan. LxWxH=300x300x419mm
BG FILCOTEN spot dvorišni slivnik, uključuje ivicu od livenog gvožđa i mrežastu rešetku MW25/12,5 od nerđajućeg čelika, sa fiksnim zaključavanjem, klase B125kN; LxWxH=300x300x450mm, težina 24.8kg
BG FILCOTEN spot dvorišni slivnik, sa ivicom od livenog gvožđa i rešetkom od livenog gvožđa EN-GSJ, radijalnog dizajna, sa fiksnim zaključavanjem, klase B125kN; LxWxH=300x300x450mm; težina 26.7kg
Element za proširenja za FILCOTEN spot dvorišni slivnik-za povećanje kapaciteta; LxWxH=300x300x276mm; težina 12.3kg
Element za proširenja sa izlivom Dm 122mm, za FILCITEN spot dvorišni slivnik, za na pr. ulaz krovne drenažne cevi; LxWxH=300x300x276mm; težina 11.4kg