## Sheet1
FA 2-10
Nabavka i isporuka separatora organskih masti u AB rezervoaru, tip “EKOLIP-B FA 2-10” sa integrisanim taložnikom 0.20 m3. Nominalni protok separatora: Qn =2 l/s; Ugradbena visina: H =1750 mm; Unutrašnji prečnik D =1000 mm; Kota dna uliva cevi KDuliva=520 mm; Kota dna izlivne cevi KDizliva =570 mm; Sastavni delovi su: armirano betonski bazen sa unutrašnjim zaštitnim premazom, integrisani taložnik, liveno gvozdeni poklopci revizionih otvora namenjeni za klasu opterećenja D400. Zajedno sa betoniranjem podloge dimenzija osnove separatora i spuštanjem separatora, povezivanjem uliva-izliva i zatrpavanjem. Separator je proizveden i testiran u skladu sa EN 1825.
FA 4-10
Nabavka i isporuka separatora organskih masti u AB rezervoaru, tip “EKOLIP-B FA 4-10” sa integrisanim taložnikom 0.20 m3. Nominalni protok separatora: Qn =4 l/s; Ugradbena visina: H =1750 mm; Unutrašnji prečnik D =1000 mm; Kota dna uliva cevi KDuliva=545 mm; Kota dna izlivne cevi KDizliva =595 mm; Sastavni delovi su: armirano betonski bazen sa unutrašnjim zaštitnim premazom, integrisani taložnik, liveno gvozdeni poklopci revizionih otvora namenjeni za klasu opterećenja D400. Zajedno sa betoniranjem podloge dimenzija osnove separatora i spuštanjem separatora, povezivanjem uliva-izliva i zatrpavanjem. Separator je proizveden i testiran u skladu sa EN 1825.
FA 5-15
Nabavka i isporuka separatora organskih masti u AB rezervoaru, tip “EKOLIP-B FA 5-15” sa integrisanim taložnikom 0.46 m3. Nominalni protok separatora: Qn =5 l/s; Ugradbena visina: H =1800 mm; Unutrašnji prečnik D =1500 mm; Kota dna uliva cevi KDuliva=625 mm; Kota dna izlivne cevi KDizliva =675 mm; Sastavni delovi su: armirano betonski bazen sa unutrašnjim zaštitnim premazom, integrisani taložnik, liveno gvozdeni poklopci revizionih otvora namenjeni za klasu opterećenja D400. Zajedno sa betoniranjem podloge dimenzija osnove separatora i spuštanjem separatora, povezivanjem uliva-izliva i zatrpavanjem. Separator je proizveden i testiran u skladu sa EN 1825.
FA 7-15
Nabavka i isporuka separatora organskih masti u AB rezervoaru, tip “EKOLIP-B FA 7-15” sa integrisanim taložnikom 0.46 m3. Nominalni protok separatora: Qn =7 l/s; Ugradbena visina: H =1800 mm; Unutrašnji prečnik D =1500 mm; Kota dna uliva cevi KDuliva=625 mm; Kota dna izlivne cevi KDizliva =675 mm; Sastavni delovi su: armirano betonski bazen sa unutrašnjim zaštitnim premazom, integrisani taložnik, liveno gvozdeni poklopci revizionih otvora namenjeni za klasu opterećenja D400. Zajedno sa betoniranjem podloge dimenzija osnove separatora i spuštanjem separatora, povezivanjem uliva-izliva i zatrpavanjem. Separator je proizveden i testiran u skladu sa EN 1825.