## Sheet1
DRAINEX DN600/600
P43400P66-ST
Nabavka i isporuka kvadratne ulivne rešetke DRAINEX DN600/600 (P43400P66-ST), konzolni tip, dimenzija 600x600, proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa D400; Rešetka i ram: Konzolni tip za montažu uz trotoare, proizvedeni od nodularnog liva; bez klaparanja uložak od elastomera i dvostruka opruga za zaključavanje integrisana u rešetku; Automatsko zaključavanje, poklopac zamenjiv; Svetli otvor 600x600, građevinski 714x714, ram visine: 80cm, težina 55.6kg
P43400R66-ST
Nabavka i isporuka kvadratne ulivne rešetke DRAINEX DN600/600 (P43400R66-ST), konkavni tip, dimenzija 600x600, proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa D400; Rešetka i ram: Konkavni tip za montažu uz trotoare, proizvedeni od nodularnog liva; bez klaparanja uložak od elastomera i dvostruka opruga za zaključavanje integrisana u rešetku; Automatsko zaključavanje, poklopac zamenjiv; Svetli otvor 600x600, građevinski 714x714, ram visine: 80cm, težina 58.3kg