## Sheet1
TETRA
300x300
TET48-033-125
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja B125; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 300x300, građevinski 440x410; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 25kg;
TET48-033-400S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja D400; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 300x300, građevinski 440x410; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 27kg;
400x400
TET48-044-125
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja B125; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 400x400, građevinski 540x510; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 38kg;
TET48-044-400S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja D400; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 400x400, građevinski 540x510; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 39kg;
500x500
TET48-055-125
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja B125; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 500x500, građevinski 640x610; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 47kg;
TET48-055-400S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja D400; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 500x500, građevinski 640x610; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 53kg;
600x400
TET47-064-125
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja B125; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 600x400, građevinski 710x540; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 47kg;
TET47-064-400S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja D400; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 600x400, građevinski 710x540; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 53kg;
600x600
TET48-066-125
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja B125; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 600x600, građevinski 740x710; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 58kg;
TET48-066-400S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja D400; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 600x600, građevinski 740x710; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 68kg;
800x600
TET47-086-125
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja B125; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 800x600, građevinski 940x740; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 82kg;
TET47-086-400S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja D400; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 800x600, građevinski 940x740; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 88kg;
800x800
TET47-088-125
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja B125; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 800x800, građevinski 940x910; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 113kg;
TET48-088-400S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja D400; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 800x800, građevinski 940x910; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 117kg;
1000x600
TET47-106-125
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja B125; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 1000x600, građevinski 1110x740; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 101kg;
TET47-106-400S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja D400; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 1000x600, građevinski 1110x740; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 122kg;
1000x1000
TET48-101-125S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja B125; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 1000x1000, građevinski 1140x1110; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 143kg;
TET48-101-400S
Nabavka i isporuka pravougaonog šahtovskog pokloca TETRA; proizvedeno i testirano u skladu sa EN 124, klasa opterećenja D400; Za svestranu upotrebu pogodnu za sva saobraćajna opterećanja u privatnim i javnim prostorima. Pokopac i okvir: nodularni liv, vodonepropusni bez šrafljenja (klasa D sa šrafljenjem) sa uloškom od elastomera; sistem šarki- fiksira poklopac u otvorenom položaju na 100⁰; sigurnosni zahvat na 80⁰ sprečava slučajno zatvaranje; svetli otvor 1000x1000, građevinski 1140x1110; Ram visina: 80 mm, ukupna masa 154kg;