## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 80% bypass
89000133 | LO Alfa 100-500B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 100-500B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 100 l/s, maksimalni protok 500l/s, taložnik Vt=11.3 m3, dim. 6.000x2.300x2.500, uliv/izliv DN600, težina 24.000kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.