## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 80% bypass
89000123 | LO Alfa 8-40B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 8-40B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 8 l/s, maksimalni protok 40l/s, taložnik Vt=1.0 m3, dim. Ø1.840x1.900, uliv/izliv DN315, težina 4.800kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.