## Sheet1
ALFA separatori
89000114 | LO Alfa 125-2B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 125-2B, prema EN1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 125 l/s, taložnik Vt=19m3, dim. 4.900x2.400x2.250+3.700x2.400x2.250, uliv/izliv DN400, težina 32.800kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.