## Sheet1
ALFA separatori
89000115 | LO Alfa 150-2B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 150-2B, prema EN1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 150 l/s, taložnik Vt=22.7 m3, dim. 5.500x2.400x2.250+4.900x2.400x2.250, uliv/izliv DN400, težina 40.500kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.