## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 90% bypass
89000126 | LO Alfa 15-150B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 15-150B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 15 l/s, maksimalni protok 150l/s, taložnik Vt=1.5 m3, dim. Ø2.390x1.900, uliv/izliv DN400, težina 7.100kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.