## Sheet1
ALFA separatori
89000104 | LO Alfa 15-1B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 15-1B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 15 l/s, taložnik Vt=1.8 m3, dim. DN 1.840x2.200, uliv/izliv DN200, težina 5.350kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.