## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 80% bypass
89000124 | LO Alfa 10-50B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 10-50B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 10 l/s, maksimalni protok 50l/s, taložnik Vt=1.2 m3, dim. Ø1.840x2.000, uliv/izliv DN315, težina 5.000kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.