## Sheet1
ALFA separatori
89000116 | LO Alfa 160-2B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 160-2B, prema EN1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 160 l/s, taložnik Vt=24 m3, dim. 2x(5.500x2.400x2.250), uliv/izliv DN400, težina 44.000kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.