## Sheet1
ALFA separatori
89000117 | LO Alfa 175-3B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 175-3B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 175 l/s, taložnik Vt=29 m3, dim. 2x(4.300x2.400x2.250)+3.700x2.400x2.250, uliv/izliv DN400, težina 47.500kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.