## Sheet1
ALFA separatori
89000118 | LO Alfa 200-4B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 200-4B, prema EN1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 200 l/s, taložnik Vt=36.4 m3, dim. 4x(4.300x2.400x2.250), uliv/izliv DN500, težina 66.000kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.