## Sheet1
ALFA separatori
89000105 | LO Alfa 20-1B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 20-1B, prema EN 1828-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 20 l/s, taložnik Vt=2.2 m3, dim. DN 2.390x1.900, uliv/izliv DN200, težina 7.100kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.