## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 90% bypass
89000147 | LO Alfa 25-250B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 25-250B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 25 l/s, maksimalni protok 250l/s, taložnik Vt=2.6 m3, dim. Ø2.390x2.300, uliv/izliv DN500, težina 7.800kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.