## Sheet1
ALFA separatori
89000107 | LO Alfa 30-1B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 30-1B, prema EN1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 30 l/s, taložnik Vt=3.7 m3, dim. DN 2.390x2.400, uliv/izliv DN250, težina 8.200kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.