## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 90% bypass
89000140 | LO Alfa 3-30B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 3-30B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 3 l/s, maksimalni protok 30l/s, taložnik Vt=0.85 m3, dim. Ø1.840x1.800, uliv/izliv DN250, težina 4.600kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.