## Sheet1
ALFA separatori
89000108 | LO Alfa 40-1B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 40-1B, prema EN1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 40 l/s, taložnik Vt=4.9 m3, dim. DN 2.390x2.780, uliv/izliv DN315, težina 9.000kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.