## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 90% bypass
89000148 | LO Alfa 40-400B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 40-400B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 40 l/s, maksimalni protok 400l/s, taložnik Vt=5.3 m3, dim. 3.700x2.400x2.250, uliv/izliv DN500, težina 14.500kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.