## Sheet1
ALFA separatori
89000109 | LO Alfa 50-1B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 50-1B, prema EN1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 50 l/s, taložnik Vt=6 m3, dim. 3.700x2.400x2.250, uliv/izliv DN315, težina 14.500kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.