## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 90% bypass
89000155 | LO Alfa 50-500B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 50-500B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 50 l/s, maksimalni protok 500l/s, taložnik Vt=6 m3, dim. 4.300x2.400x2.250, uliv/izliv DN600, težina 16.500kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.