## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 90% bypass
89000149 | LO Alfa 60-600B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 60-600B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 60 l/s, maksimalni protok 600l/s, taložnik Vt=7 m3, dim. 4.900x2.400x2.250, uliv/izliv DN600, težina 18.300kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.