## Sheet1
ALFA separatori
89000111 | LO Alfa 70-1B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 70-1B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 70 l/s, taložnik Vt=8.1 m3, dim. 4.900x2.400x2.250, uliv/izliv DN315, težina 18.500kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.