## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 90% bypass
89000150 | LO Alfa 70-700B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 70-700B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 70 l/s, maksimalni protok 700l/s, taložnik Vt=7.35 m3, dim. 5.500x2.400x2.250, uliv/izliv DN600, težina 22.000kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.