## Sheet1
ALFA separatori sa bypassom- 90% bypass
89000157 | LO Alfa 80-800B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 80-800B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 80 l/s, maksimalni protok 800l/s, taložnik Vt=9 m3, dim. 6.000x2.300x2.500, uliv/izliv DN800, težina 24.000kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.