## Sheet1
ALFA separatori
89000102 | LO Alfa 8-1B
Separator mineralnih ulja tip LO Alfa 8-1B, prema EN 1825-I, sa koalescentnim filterom i sigurnosnim plovkom, od AB, nominalni protok 8 l/s, taložnik Vt=0.8 m3, dim. DN 1.440x2.000, uliv/izliv DN160, težina 3.500kg, zajedno sa LG poklopcem DN600, klase D400kN. Separator se postavlja na betonsku podlogu dimenzije osnove separatora prilagođene lokalnim uslovima i sloj peska 3cm radi nivelacije.