## Sheet1
FCT light
FCT light NW100
1. Prefabrikovani drenažni kanali, FILCOTEN light NW 100mm napravljen od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse) za opterećenje klase A15-C250kN, proizvedene i testirane prema EN1433 - CE sertifikat, spoj kanala sa sigurnosnim šavom, sa ili bez nagiba 0.5%. Klasa zaštite od požara A1, 100% recklibiran.  Dužina konstrukcije: 1000mm  NW100 No 0: širina:126mm,visina:115, debljina zidova:13mm  NW100 No 10-0: širina:126mm,visina:165, debljina zidova:13mm  NW100 No 1-10: širina:126mm,visina:115-165, debljina zidova:13mm
 Dužina konstrukcije: 500mm – na kanalima bez pada  NW100 No 0: širina:126mm,visina:115, debljina zidova:13mm  NW100 No 5-0: širina:126mm,visina:140, debljina zidova:13mm  NW100 No 10-0: širina:126mm,visina:165, debljina zidova:13mm
2.Sabirno okno BG-FILCOTEN light NW100 od FILCOTEN HPC, uključujući koficu, izliv DN100 Dimenzije: dužina:500mm, (WxH) 140x500
3. Čeoni poklopac, izliv DN100 od plastike PP
4. Instalacijska stolica, uključuje vijke za poziciranje kanala, pocinkovni čelik
5. Sifon za donji ispust DN100, plastični
6. Rešetka od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301) ili livenog gvožđa sa klipom za zaključavanje, klase opterećenja A15kN – C250kN, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE sertifikatom
MREŽASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN light mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, MW 30/10, dužina 1000 mm, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN light mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, MW 30/10, length 500 mm, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
Klip za zaključavanje za mrežastu rešetku, pocinkovani čelik
REBRASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN light rebrasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja A15, SW 8/80, dužina 1000 mm, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN light rebrasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja A15, SW 8/80, dužina 500 mm, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
LG MREŽASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN light liveno gvozdena mrežasta rešetka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja C250, MW 15/25, dužina 500 mm, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN light liveno gvozdena mrežasta rešetka NW 100, LG EN-GJS CDP premaz klasa opterećenja C250, MW 15/25, dužina 500 mm, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
Klip za zaključavanje za LG mrežastu rešetku, čelik crno obojen Držač za rešetku za LG mrežastu rešetku, čelik crno obojen
7. Šlic rešetke asimetrične od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika 1.4301, SW 12.5mm, ili šlic rešetke 2S, SW 2x6mm ili 3S, SW 3x6mm, klasa opterećenja B125/C250; SH 80/110mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja B125, SW 12.5mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 12,5 mm, dužina 1000 mm, SH 80mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 80mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetki, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 80mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja C250, SW 12.5mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 12,5 mm, dužina 1000 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa ošpterećenja C250, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetki asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja B125, SW 2x6mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 2x6 mm, dužina 1000 mm, SH 80mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 80mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetke 2xS asimetrične, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 80mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja C250, SW 2x6mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 2x6 mm, dužina 1000 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetke 2S asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja C250, SW 3x6mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 3S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 3x6 mm, dužina 1000 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 3S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 3x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetke 3S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 3x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
Instalacijska stolica za šlic rešetke SW12.5mm i SW2x6mm, L=1000mm, drvena
BG-pokrivna traka, za šlic kanale, bela, širina 50mm, 33m/rolna
Alat za otvaranje poklopca jedinice za održavanje – 2 kom. potrebno, pocinkovani čelik/plastika