## Sheet1
FCTparkline
FCTparkline NW150 H35
1. Prefabrikovani drenažni kanali, FILCOTEN parkline NW 150mm H35 napravljen od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse), za opterećenje klase A15-C250kN tip M, proizvedene i testirane prema EN1433 - CE sertifikat, spoj kanala sa sigurnosnim šavom, sa ili bez ispusta DN100. Širina proreza 12.2mm, visina 35mm. Klasa zaštite od požara A1, 100% recklibiran.  Dužina konstrukcije: 1000mm  NW150 H 35: širina:150mm,visina:35, debljina zidova:12.5mm
2. Element za spajanje od FILCOTEN HPC. T spoj i uglovi od 90⁰C  NW150 H 35: LxWxH: 150x150x35mm
3. Poklopac izliva, od nerđajućeg čelika, za sigurno zatvaranje odvoda  NW150 H 35: LxWxH: 108x68x60mm
4. Čeoni poklopac zatvoren, od nerđajućeg čelika  NW150 H 35: LxWxH: 1x138x24mm
4. Instalacijska stolica, uključuje vijke za poziciranje kanala, pocinkovni čelik
5. Specijalna rešetka za optimalnu ugradnju, od pocinkovanog čelika  NW150 H 35: LxWxH: 1000x150x14mm
6. Vila za čišćenje od nerđajućeg čelika  NW150 H 35: LxWxH: 89x123x68mm