## Sheet1
FCTpro
FCTpro NW200
1. Prefabrikovani drenažni kanali FCTpro, NW 200mm napravljen od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse) sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa za opterećenje klase A15-E600kN, proizvedene i testirane prema EN1433 - CE sertifikat, spoj kanala sa sigurnosnim šavom, sa ili bez nagiba 0.5%. Klasa zaštite od požara A1, 100% recklibiran.  Dužina konstrukcije: 1000mm (500mm – na kanalima bez pada)  NW200 mini: širina: 238mm,visina: 100/120/200mm, debljina zidova: 19mm  NW200 No 0: širina:238mm,visina:265, debljina zidova:19mm  NW200 No 20-0: širina:238mm,visina:365, debljina zidova:19mm  NW200 No 1-10: širina:238mm,visina:265-315, debljina zidova:19mm
2.Sabirno okno BG-FILCOTEN pro NW200 od FILCOTEN HPC sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301) ili livenog gvožđa, uključujući koficu, izliv DN200 Dimenzije: dužina:500mm, (WxH) 265x750
3. Čeoni poklopac sa ili bez izliva DN200 od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
4. Instalacijska stolica, uključuje vijke za poziciranje kanala, pocinkovani čelik
5. Rešetka od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301) ili livenog gvožđa sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiks zatvaranjem ili 4-struki vijčani spoj, klase opterećenja A15kN – E600kN, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE sertifikatom
MREŽASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, MW 30/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, MW 30/10, length 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro mrežasta rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja D400, MW 25/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro mrežasta rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja D400, MW 25/10, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
PERFORIRANA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
LG BAR REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena bar rešetka NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja C250, MW 29/13, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena bar rešetka NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, MW 29/13, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena rebrasta rešetka NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, SW 14/200, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
DIZAJN REŠETKE
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena-dizajn rešetka „VIA“ NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „KIARO“ NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „VILLE“ NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
Uređaj za zaključavanje anti-vandal od nerđajućeg čelika poprečni deo za blokiranje fiKs-brave
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena rebrasta reštka NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 14/200, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-struki vičani spoj (samo u ivici od livenog gvožđa), prema EN1433 - CE-sertifikat, materijal za vijke se mora naručiti posebno, materijal za vijke je zamenljiv.
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena bar reštka NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, MW 22/13, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-struki vijčani spoj (samo u ivici od livenog gvožđa), prema EN1433 - CE-sertifikat, materijal za vijke se mora naručiti posebno, materijal za vijke je zamenljiv.
KIT-materijal za vijčane rešetke od nodularnog liva čelik, crno pocinkovani - sastoji se od 1 kom. vijak i 1 kom. matica (potrebno: 8 kom./m)
KIT-materijal za vijčane rešetke od nodularnog liva nerđajući čelik A2 - sastoji se od 1 kom. vijak i 1 kom. matica (potrebno: 8 kom./m)