## Sheet1
FCTpro
FCTpro NW300
1. Prefabrikovani drenažni kanali FCT pro NW 300mm napravljen od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse) sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika ili livenog gvožđa za opterećenje klase A15-E600kN, proizvedene i testirane prema EN1433 - CE sertifikat, spoj kanala sa sigurnosnim šavom, sa ili bez nagiba 0.5%. Klasa zaštite od požara A1, 100% recklibiran.  Dužina konstrukcije: 1000mm (500mm – na kanalima bez pada)  NW300 No 0: širina:360mm,visina:360, debljina zidova:19mm  NW300 No 20-0: širina:360mm,visina:460, debljina zidova:19mm  NW300 No 1-10: širina:360mm,visina:360-410, debljina zidova:19mm
2.Sabirno okno BG-FILCOTEN pro NW300 od FILCOTEN HPC sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301) ili livenog gvožđa, uključujući koficu, izliv DN200 Dimenzije: dužina:560mm, (WxH) 520x950
3. Čeoni poklopac zatvoren od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
4. Čeoni poklopac sa izlivom DN200 od pocinkovanog čelika
4. Instalacijska stolica, uključuje vijke za poziciranje kanala, pocinkovani čelik
5. Rešetka od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301) ili livenog gvožđa sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiks zatvaranjem ili 4-struki vijčani spoj, klase opterećenja A15kN – E600kN, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE sertifikatom
MREŽASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN pro mrežasta rešetka NW 300, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, MW 30/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-struki vijčani spoj, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 300, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, MW 30/10, length 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-stuki vijčani spoj, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
KIT-materijal za vijčane rešetke od nodularnog liva čelik- sastoji se od 1 kom. vijak i 1 kom. matica (potrebno: 4 kom./m)
LG BAR REŠETKA
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena bar rešetka NW 300, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, MW 29/13, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-struki vijčani spoj, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena bar rešetka NW 300, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, MW 29/13, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-struki vijčani spoj, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena rebrasta rešetka NW 300, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 16/300, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-stuki vijčani spoj, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
DIZAJN REŠETKE
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena-dizajn rešetka „VIA“ NW 300, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 6, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-strukim vijčani spoj, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „KIARO“ NW 300, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-struki vijčani spoj, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „VILLE“ NW 300, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, SW 8, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-struki vijčani spoj, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
KIT-materijal za LG rešetke klase D400-E600 čelik, crno pocinkovani - sastoji se od 1 kom. vijak i 1 kom. matica (potrebno: 8 kom./m)
KIT-materijal za LG rešetke D400-E600 nerđajući čelik A2 - sastoji se od 1 kom. vijak i 1 kom. matica (potrebno: 8 kom./m)