## Sheet1
FCTpro
FCTpro NW400
1. Prefabrikovani drenažni kanali FCTpro, NW 400mm napravljen od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse) sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa za opterećenje klase E600kN, proizvedene i testirane prema EN1433 - CE sertifikat, spoj kanala sa sigurnosnim šavom, bez nagiba. Klasa zaštite od požara A1, 100% recklibiran.  Dužina konstrukcije: 1000mm  NW400 No 0: širina:490mm,visina:490, debljina zidova:45mm
2.Sabirno okno BG-FILCOTEN pro NW400 od FILCOTEN HPC sa integrisanom ivicom od livenog gvožđa, dvodelni, uključujući koficu, izliv DN200 Dimenzije: dužina:560mm, (WxH) 520x1130mm
3.Sabirno okno BG-FILCOTEN pro NW400 od FILCOTEN HPC sa integrisanom ivicom od livenog gvožđa, dvodelni, uključujući koficu, izliv DN300 Dimenzije: dužina:560mm, (WxH) 520x1230mm
3. Čeoni poklopac sa ili bez izliva DN200/DN300 od pocinkovanog čelika
4. BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena rebrasta rešetka NW 400, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, SW 18/215, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-stuki vijčani spoj, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
KIT-materijal za LG rešetke klase D400-E600 čelik, crno pocinkovani - sastoji se od 1 kom. vijak i 1 kom. matica (potrebno: 8 kom./m)
KIT-materijal za LG rešetke nerđajući čelik A2 - sastoji se od 1 kom. vijak i 1 kom. matica (potrebno: 8 kom./m)