## Sheet1
FCTpro mini
FCTpro mini NW100
1. Prefabrikovani drenažni kanali, pro mini NW 100mm napravljen od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse) sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika ili livenog gvožđa za opterećenje klase A15-E600kN, proizvedene i testirane prema EN1433 - CE sertifikat, spoj kanala sa sigurnosnim šavom, bez nagiba 0.5%. Klasa zaštite od požara A1, 100% recklibiran.  Dužina konstrukcije: 1000mm  Ivica od pocinkovanog čelika  NW100 BH 60: širina:138mm,visina:60, debljina zidova:19mm  NW100 BH80: širina:138mm,visina:80, debljina zidova:19mm  Ivica od livenog gvožđa  NW100 BH80: širina:138mm,visina:80, debljina zidova:19mm  Ivica od nerđajućeg čelika  NW100 BH 60: širina:138mm,visina:60, debljina zidova:19mm  NW100 BH80: širina:138mm,visina:80, debljina zidova:19mm
2.Sabirno okno BG-FILCOTEN pro NW100 od FILCOTEN HPC sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301) ili livenog gvožđa, uključujući koficu, izliv DN100 Dimenzije: dužina:500mm, (WxH) 145x600
3. Čeoni poklopac zatvoren, napravljen od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika
4. Instalacijska stolica, uključuje vijke za poziciranje kanala, pocinkovni čelik
5. Sifon za donji ispust DN100, plastični
6. Rešetka od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301) ili livenog gvožđa sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiks zatvaranjem, klase opterećenja A15kN – E600kN, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE sertifikatom
MREŽASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, MW 30/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, MW 30/10, length 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja D400, MW 25/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja D400, MW 25/10, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
REBRASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro rebrasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 8/80, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro rebrasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 8/80, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
PERFORIRANA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
COMBee DIZAJN REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro COMBee-dizajn rešetka NW 100, plastika PA6 klasa opterećenja B125, Ø 7,3; dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro COMBee-dizajn rešetka NW 100, plastika PA6 klasa opterećenja C250, Ø 7,3; dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
LG BAR REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena bar rešetka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja C250, MW 29/13, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena bar rešetka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja C250, MW 29/6, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena bar rešetka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, MW 29/13, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena bar rešetka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, MW 28/9, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena rebrasta rešetka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, SW 14/100, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
DIZAJN REŠETKE
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena-dizajn rešetka „VIA“ NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „KIARO“ NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „VILLE“ NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
Uređaj za zaključavanje anti-vandal od nerđajućeg čelika poprečni deo za blokiranje fiKs-brave
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena bar reštka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, MW 22/13, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja, 4-struki vičani spoj (samo u ivici od livenog gvožđa), prema EN1433 - CE-sertifikat, materijal za vijke se mora naručiti posebno, materijal za vijke je zamenljiv
KIT-materijal za vijčane rešetke od nodularnog liva čelik, crno pocinčani - sastoji se od 1 kom. vijak i 1 kom. matica (potrebno: 8 kom./m)
KIT-materijal za vijčane rešetke od nodularnog liva nerđajući čelik A2 - sastoji se od 1 kom. vijak i 1 kom. matica (potrebno: 8 kom./m)