## Sheet1
FCTtec
FCTtec NW150
1. Prefabrikovani drenažni kanali FCTtec, NW 150mm napravljen od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse) sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika ili nerđajućeg čelika za opterećenje klase A15-C250kN, proizvedene i testirane prema EN1433 - CE sertifikat, spoj kanala sa sigurnosnim šavom, sa ili bez nagiba 0.5%. Klasa zaštite od požara A1, 100% recklibiran.  Dužina konstrukcije: 1000mm (500mm – na kanalima bez pada)  NW150 No 0: širina:180mm,visina:190, debljina zidova:15mm  NW150 No 10-0: širina:180mm,visina:240, debljina zidova:15mm
2.Sabirno okno BG-FILCOTEN tec NW150 od FILCOTEN HPC sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika ili nerđajućeg čelika (1.4301), uključujući koficu, izliv DN150 Dimenzije: dužina:500mm, (WxH) 197x650
3. Čeoni poklopac, sa ili bez izliva DN100 od pocinkovanog čelika ili nerđajućeg čelika 1.4301
4. Instalacijska stolica, uključuje vijke za poziciranje kanala, pocinkovni čelik
5. Sifon za donji ispust DN150, plastični
6. Rešetka od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301) ili livenog gvožđa sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiks zatvaranjem, klase opterećenja A15kN – C250kN (D400-E600kN-dizajn rešetke), proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE sertifikatom
MREŽASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 150, pocinkovani čelik klasa opterećenja B125, MW 30/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 150, pocinkovani čelik klasa opterećenja B125, MW 30/10, length 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja C250, MW 30/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja C250, MW 30/10, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
REBRASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro rebrasta rešetka NW 150, liveno gvozdena EN-GSJ klasa opterećenja B125, SW 10/150, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena bar rešetka NW 150, liveno gvozdena EN-GSJ klasa opterećenja C250, MW 29/13, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
PERFORIRANA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
DIZAJN REŠETKE
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena-dizajn rešetka „VIA“ NW 150, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „KIARO“ NW 150, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „VILLE“ NW 150, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
Uređaj za zaključavanje anti-vandal od nerđajućeg čelika poprečni deo za blokiranje fiKs-brave
7. Šlic rešetke asimetrične od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika 1.4301, SW 12.5mm, ili šlic rešetke 2S, SW 2x6mm, klasa opterećenja B125/C250; SH 80/110mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja C250, SW 12.5mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 12,5 mm, dužina 1000 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetki, NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja C250, SW 2x6mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 2x6 mm, dužina 1000 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa ošpterećenja C250, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetki 2S asimetrična, NW 150, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja C250, SW 3x6mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 3S asimetrična, NW 150, nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 3x6 mm, dužina 1000 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 3S asimetrična, NW 150, nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 3x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetke 3xS asimetrične, NW 150, nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 3x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
Instalacijska stolica za šlic rešetke SW12.5mm i SW2x6mm, L=1000mm, drvena
BG-pokrivna traka, za šlic kanale, bela, širina 50mm, 33m/rolna
Alat za otvaranje poklopca jedinice za održavanje – 2 kom. potrebno, pocinkovani čelik/plastika