## Sheet1
FCTtec
FCTtec NW200
1. Prefabrikovani drenažni kanali FCTtec, NW 200mm napravljen od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse) sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika ili nerđajućeg čelika za opterećenje klase A15-C250kN, proizvedene i testirane prema EN1433 - CE sertifikat, spoj kanala sa sigurnosnim šavom, sa ili bez nagiba 0.5%. Klasa zaštite od požara A1, 100% recklibiran.  Dužina konstrukcije: 1000mm (500mm – na kanalima bez pada)  NW200 No 0: širina:230mm,visina:245, debljina zidova:15mm  NW200 H195: širina:230mm,visina:195, debljina zidova:15mm
2.Sabirno okno BG-FILCOTEN tec NW200 od FILCOTEN HPC sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika ili nerđajućeg čelika (1.4301), uključujući koficu, izliv DN200 Dimenzije: dužina:500mm, (WxH) 261x650
3. Čeoni poklopac, sa ili bez izliva DN150 od pocinkovanog čelika ili nerđajućeg čelika 1.4301
4. Instalacijska stolica, uključuje vijke za poziciranje kanala, pocinkovni čelik
5. Sifon za donji ispust DN150, plastični
6. Rešetka od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301), livenog gvožđa ili plastike sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiks zatvaranjem, klase opterećenja A15kN – C250kN (D400-E600kN-dizajn rešetke), proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE sertifikatom
MREŽASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 200, pocinkovani čelik klasa opterećenja B125, MW 30/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 200, pocinkovani čelik klasa opterećenja B125, MW 30/10, length 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja C250, MW 30/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja C250, MW 30/10, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
REBRASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena rebrasta rešetka NW 200, liveno gvozdena EN-GSJ klasa opterećenja C250, MW 29/13, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
PERFORIRANA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 200, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
DIZAJN REŠETKE
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena-dizajn rešetka „VIA“ NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „KIARO“ NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „VILLE“ NW 200, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
Uređaj za zaključavanje anti-vandal od nerđajućeg čelika poprečni deo za blokiranje fiKs-brave