## Sheet1
FCTtec mini
FCTtec mini NW100
1. Prefabrikovani drenažni kanali, FCTtec mini NW 100mm napravljen od FILCOTEN HPC (beton visoke perfomanse) sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika ili nerđajućeg čelika za opterećenje klase A15-C250kN, proizvedene i testirane prema EN1433 - CE sertifikat, spoj kanala sa sigurnosnim šavom, bez nagiba. Klasa zaštite od požara A1, 100% recklibiran.  Dužina konstrukcije: 1000mm  NW100: širina:130mm,visina:80/100, debljina zidova:15mm
2.Sabirno okno BG-FILCOTEN tec NW100 od FILCOTEN HPC sa integrisanom ivicom od pocinkovanog čelika ili nerđajućeg čelika (1.4301), uključujući koficu, izliv DN100 Dimenzije: dužina:500mm, (WxH) 144x500
3. Čeoni poklopac, zatvoren, od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika.
4. Instalacijska stolica, uključuje vijke za poziciranje kanala, pocinkovni čelik
5. Sifon za donji ispust DN100, plastični
6. Rešetka od pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika (1.4301) ili livenog gvožđa sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiks zatvaranjem, klase opterećenja A15kN – C250kN (D400-E600kN-dizajn rešetke), proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE sertifikatom
MREŽASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, MW 30/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, MW 30/10, length 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja C250, MW 30/10, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro mrežasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik kasa opterećenja C250, MW 30/10, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
REBRASTA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec rebrasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja A15, SW 8/80, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec rebrasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja A15, SW 8/80, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro rebrasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 8/80, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro rebrasta rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 8/80, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
PERFORIRANA REŠETKA
BG-FILCOTEN tec perforirana rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja A15, Ø 6, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec perforirana rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja A15, Ø 6, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 1000 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro perforirana rešetka NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, Ø 6, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
COMBee DIZAJN REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro COMBee-dizajn rešetka NW 100, plastika PA6 klasa opterećenja B125, Ø 7,3; dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro COMBee-dizajn rešetka NW 100, plastika PA6 klasa opterećenja C250, Ø 7,3; dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena rebrasta rešetka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja B125, SW 10/100, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
LG BAR REŠETKA
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena bar rešetka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja C250, MW 29/13, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN tec/pro liveno gvozdena bar rešetka NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja C250, MW 29/6, dužina 500 mm, sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
DIZAJN REŠETKE
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena-dizajn rešetka „VIA“ NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „KIARO“ NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja D400, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
BG-FILCOTEN pro liveno gvozdena dizajn-rešetka „VILLE“ NW 100, LG EN-GJS klasa opterećenja E600, SW 7, dužina 500 mm sa integrisanom zaštitom od uzdužnog kretanja i fiX-zatvaranjem, proizvedene i ispitane u skladu sa EN1433 - CE-sertifikat
Uređaj za zaključavanje anti-vandal od nerđajućeg čelika poprečni deo za blokiranje fiKs-brave
7. Šlic rešetke asimetrične od pocinkovanog ili nerđajućeg čelika 1.4301, SW 12.5mm, ili šlic rešetke 2S, SW 2x6mm ili 3S, SW 3x6mm, klasa opterećenja B125/C250; SH 80/110mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja B125, SW 12.5mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 12,5 mm, dužina 1000 mm, SH 80mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 80mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetki, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 80mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja C250, SW 12.5mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 12,5 mm, dužina 1000 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa ošpterećenja C250, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetki asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 12,5 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja B125, SW 2x6mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 2x6 mm, dužina 1000 mm, SH 80mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 80mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetke 2xS asimetrične, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja B125, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 80mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja C250, SW 2x6mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 2x6 mm, dužina 1000 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 2S asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetke 2S asimetrična, NW 100, pocinkovani čelik ili nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 2x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
Šlic rešetka, klasa opterećenja C250, SW 3x6mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 3S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 3x6 mm, dužina 1000 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec šlic rešetka 3S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 3x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
BG-FILCOTEN light/tec jedinica za održavanje šlic rešetke 3S asimetrična, NW 100, nerđajući čelik klasa opterećenja C250, SW 3x6 mm, dužina 500 mm, SH 110mm
Instalacijska stolica za šlic rešetke SW12.5mm i SW2x6mm, L=1000mm, drvena
BG-pokrivna traka, za šlic kanale, bela, širina 50mm, 33m/rolna
Alat za otvaranje poklopca jedinice za održavanje – 2 kom. potrebno, pocinkovani čelik/plastika